Додаток

до програми

**ПАСПОРТ**

**Програми «Питна вода» Великосеверинівської**

**територіальної громади на 2024-2026 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ініціатор розроблення програми** | Великосеверинівська сільська рада |
| **2.** | **Розробник програми** | Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово–комунального господарства Великосеверинівської сільської ради |
| **3.** | **Співрозробники програми** | Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради |
| **4.** | **Головний розпорядник коштів** | Великосеверинівська сільська рада, Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської |
| **5.** | **Відповідальний виконавець програми** | Великосеверинівська сільська рада, Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради |
| **6.** | **Учасники програми** | Великосеверинівська сільська рада, Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради |
| **7.** | **Термін реалізації програми** | 2024-2026 роки |
| **8.** | **Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього** | 31580,0 тис.грн |
|  | **у тому числі:** |  |
|  | **коштів місцевого бюджету** | 5780,0 тис.грн |
|  | **коштів інших джерел** | 25800,0 тис.грн. |

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до місцевого бюджету впродовж терміну дії Програми.

**1. Визначення проблеми, на розв'язання якої   
спрямована програма**

Програма «Питна вода» Великосеверинівської територіальної громади на 2024-2026 роки спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення території Великосеверинівської громади якісною питною водою.

Розроблення Програми обумовлено:

* незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;
* незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання;
* застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання;
* обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання.

До складу Великосеверинівської сільської ради входить 11 сіл, а саме: Велика Северинка, Лозуватка, Підгайці, Кандаурове, Оситняжка, Високі Байраки, Андросове, Червоний Кут, Рожнятівка, Созонівка та Петрове.

Водопостачання населених пунктів сільської ради здійснюється з відкритих та підземних водозаборів.

Із 11 населених пунктів сільської ради, централізованим водопостачанням забезпечена частина населення села Підгайці, Високі Байраки, Рожнятівка та Созонівка де послуги з централізованого водопостачання надає ОКВП «Дніпро-Кіровоград», КП «Созонівський комунальник» та ЖКП «Байраки-Будівництво». Мешканці інших 8 сіл користуються водою, для господарчо-питних потреб, з колодязів загального користування та приватних.

Протяжність водопровідних мереж складає 20,0 км, з яких:

- діючих – 16,7 км;

- не діючих – 3,3 км.

Протяжність каналізаційних мереж 4,0 км.

Всі мережі зношені та потребують заміни.

На території Великосеверинівської громади знаходиться:

- 8 водозабірних свердловин, з яких 5 знаходяться в несправному стані та не експлуатуються;

- 131 колодязі загального користування, з них 111 шт. знаходяться в занедбаному стані і потребують очищення, дезінфекції, ремонту та впорядкування прилеглої території.

Не вирішується питання поліпшення санітарно-технічного стану сільських водопроводів, дотримання вимог Державних санітарних норм та правил 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Через постійний дефіцит фінансових ресурсів у місцевому бюджеті проводяться тільки обов’язкові роботи, профілактичні заходи не здійснюються.

Постійний контроль та моніторинг за якістю води здійснюється не в повному обсязі.

В селі Созонівка знаходяться каналізаційні очисні споруди, які зруйновані не виконують свої функції в повному обсязі і потребують заміни.

**2.Мета Програми**

Основною метою Програми є виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку Великосеверинівської громади спрямованих на забезпечення громадян якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів щодо якості питної води, забезпечення розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів.

Реалізація пріоритетних завдань Програми дасть змогу забезпечити населення якісною питною водою в достатній кількості, сприятиме підвищенню життєвого рівня, вирішенню соціальних проблем мешканців громади.

**3.Шляхи і способи розв'язання проблеми**

Проблема має бути розв’язана шляхом реалізації заходів такого характеру:

* організаційного забезпечення Програми;
* нормативно-правового;
* технічного (технологічного);
* фінансового.

Заходи організаційного забезпечення передбачають нормативно-правове та фінансове забезпечення. Окрім того, передбачається інформаційне забезпечення ходу виконання Програми, популяризація досвіду реалізації заходів, передбачених цією Програмою.

Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми здійснюється шляхом дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері водопостачання та водовідведення під час реалізації заходів Програми та у відповідності до Водного кодексу України, Кодексу України про надра та на виконання Законів України, «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та іншими підзаконними нормативно-правовими актами України.

Базовим законодавчим актом, що визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою є Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

Технічне (технологічне) забезпечення Програми досягається за рахунок будівництва та реконструкції водозабірних споруд, водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, модернізації або заміни наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, підвищення енергоефективності виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, зменшення втрат водних ресурсів, впровадження технологій щодо раціонального використання та економії питної води, вдосконалення водозаборів з поверхневих і підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води.

Фінансовезабезпечення Програми досягається за рахунок включення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення до плану фінансування з обласного бюджету, їх співфінансування з місцевого та/або інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів обласного бюджету;

коштів місцевого бюджету;

коштів підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2 до Програми.

Термін дії Програми 2023-2025 роки

**4.Завдання та результативні показники виконання Програми**

Головними завданнями Програми є:

забезпечення населених пунктів області якісним централізованим водопостачанням;

доведення якості питної води до встановлених нормативних вимог.

Головними заходами з реалізації Програми є:

* будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій, відповідно до встановленого правового режиму зон санітарної охорони;
* будівництво та упровадження станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;
* будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних та очисних споруд водовідведення, з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у джерела питного водопостачання, а також утилізації осадів;
* будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних мереж та мереж водовідведення, водопровідних і каналізаційних насосних станцій;

Завдання і заходи з виконання Програми викладено в додатку 2.

**5.Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Виконання Програми покладається на:

-Великосеверинівська сільська рада;

- фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради;

- постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій;

- постійну комісію з питань регламенту, законності, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції

Додаток 2

до рішення сесії Великосеверинівської

сільської ради

від 22 грудня 2023 № 1443

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**для реалізації програми «Питна вода» Великосеверинівської територіальної громади на 2024-2026 роки**

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходу | загальна вартість | Обсяг фінансування за рахунок коштів | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| Обласного бюджету | Місцевих бюджетів | Обласного бюджету | Місцевих бюджетів | Обласного бюджету | Місцевих бюджетів |
| 1 | контроль якості води | 180,0 | - | 60,0 | - | 60,0 | - | 60,0 |
| 2 | очищення та впорядкування колодязів загального користування | 400,0 | - | 100,0 | - | 150,0 | - | 150,0 |
| 3 | капітальний ремонт водопровідних мереж централізованого водопостачання споживачів с. Високі Байраки та Рожнятівка (з урахуванням виготовлення ПКД); | 600,0 | - | - | - | 60,0 (виготовлення ПКД) | - | 540,0 |
| 4 | капітальний ремонт водопровідних мереж централізованого водопостачання споживачів с. Созонівка (з урахуванням виготовлення ПКД); | 600,0 | - | - | - | 60,0 (виготовлення ПКД) | - | 540,0 |
| 5 | обладнання пожежних гідрантів на мережах водопостачання в с. Підгайці; | 350,0 | - | - | - | 50,0 (виготовлення ПКД) | - | 300,0 |
| 6 | обладнання пожежних гідрантів на мережах водопостачання в с. Созонівка; | 350,0 | - | - | - | 50,0 (виготовлення ПКД) | - | 300,0 |
| 7 | Нове будівництво очисних споруд у с. Созонівка Кропивницького району Кіровоградської області (з розробленням проектно-кошторисної документації) | 22800,0 | 700,0 | - | 20600,0 | 1500,0 |  |  |
| 8 | Встановлення очисних споруд каналізації для школи та дитячого садочку в с. Велика Северинка | 6000,0 | - | - | - | - | 4500,0 | 1500,0 |
| 9 | Встановлення та обслуговування фільтрів очищення води в школі та дитячому садочку в с. Велика Северинка, с. Високі Байраки, с. Созонівка та с.Оситняжка | 300,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всього за програмою** | **31580,0** | **700,0** | **260,0** | **20600,0** | **2030,0** | **4500,0** | **3490,0** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**