|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Площадка вимірювання | Підстанція | Приєднання, що відключається (лінія, фідер) | Клас напруги,кВ | Черга |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вуличне освітлення КТП- 275 | ПС 35/10 «Созонівка» | Л-135 | 10 | 6 |
| 2 | Вуличне освітлення КТП-280 | ПС 35/10 «Оситняжка» | Л-231 | 10 | 3 |
| 3 | Вуличне освітлення КТП-285 | ПС 35/10 «Оситняжка» | Л-231 | 10 | 3 |
| 4 | Вуличне освітлення КТП- 202 | ПС 35 10 «Оситняжка» | Л-233 | 10 | 3 |
| 5 | Вуличне освітлення КТП-205 | ПС 35/10 «Оситняжка» | Л-233 | 10 | 3 |
| 6 | Вуличне освітлення КТП-206 | 11С 35/10 «Оситняжка» | Л-233 | 10 | 3 |
| 7 | КТП-168 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 3 |
| 8 | КТП-234 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-131 | 10 | 8 |
| 9 | КТП-239 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-131 | 10 | 8 |
| 10 | КТП-242 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-131 | 10 | 8 |
| 11 | КТП-243 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-131 | 10 | 8 |
| 12 | КТП-243 ФАП | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-131 | 10 | 8 |
| 13 | КТП-257 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 3 |
| 14 | КТП-258 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 3 |
| 15 | КТП-263 Гараж сільської ради | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 3 |
| 16 | КТП-263 Музична школа | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 3 |
| 17 | КТП-266 Амбулаторія/28-12/ | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 3 |
| 18 | КТП-275 Комплекс (ФАП) | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-135 | 10 | 6 |
| 19 | КТП-279 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | /1-135 | 10 | 6 |
| 20 | КТП-281 Артсвердловина№3411 РЕ | ПС 35/10кВ "Оситняжка" | Л-231 | 10 | 3 |
| 21 | КТП-295 Амбулаторія с. Оситняжка | ПС 35/10 кВ "Оситняжка " | Л-233 | 10 | 3 |
| 22 | КТП-301 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 3 |
| 23 | КТП-304Адміністративна будівля | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-135 | 10 | 6 |
| 24 | КТП-304 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-135 | 10 | 6 |
| 25 | КТП-304 Сільська лікарська амбулаторія | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-135 | 10 | 6 |
| 26 | КТП-425 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-131 | 10 | 8 |
| 27 | КТП-446 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-131 | 10 | 8 |
| 28 | КТП-588 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Оситняжка" | Л-232 | 10 | 3 |
| 29 | КТП-617 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 3 |
| 30 | КТП-134 вуличне освітлення | ПС 35/10кВ "Созонівка" | Л-134 | 10 | 1 |
| 31 | КТП-278 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-135 | 10 | 6 |

1. Введенні графіка погодинного відключення (ГПВ):

Електропостачання площадок вимірювання Споживача може бути припинене Постачальником повністю при відключенні приєднань (ліній, фідерів) згідно вказаних черг:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Площадка вимірювання | Підстанція | Приєднання, що відключається (лінія, фідер) | Клас напруги,кВ | Черга |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вуличне освітлення КТП- 275 | ПС 35/10 «Созонівка» | Л-135 | 10 | 5 |
| 2 | Вуличне освітлення КТП-280 | ПС 35/10 «Оситняжка» | Л-231 | 10 | 1 |
| 3 | Вуличне освітлення КТП-285 | 11С 35/10 «Оситняжка» | Л-231 | 10 | 1 |
| 4 | Вуличне освітлення КТП-292 | ПС 35/10 «Оситняжка» | Л-233 | 10 | 1 |
| 5 | Вуличне освітлення КТП-295 | ПС 35/10 «Оситняжка» | Л-233 | 10 | 1 |
| 6 | Вуличне освітлення КТП-296 | ПС 35/10 «Оситняжка» | Л-233 | 10 | 1 |
| 7 | КТП-168 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка " | Л-133 | 10 | 5 |
| 8 | КТП-234 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-131 | 10 | 5 |
| 9 | КТП-239 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-131 | 10 | 5 |
| 10 | КТП-242 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка " | Л-131 | 10 | 5 |
| 11 | КТП-243 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-131 | 10 | 5 |
| 12 | КТП-243 ФАП | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-131 | 10 | 5 |
| 13 | КТП-257 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 5 |
| 14 | КТП-258 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 5 |
| 15 | КТП-263 Гараж сільської ради | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 5 |
| 16 | КТП-263 Музична школа | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 5 |
| 17 | КТП-266 Амбулаторія /28-12/ | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 5 |
| 18 | КТП-2Л Комплекс (ФАП) | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-135 | 10 | 5 |
| 19 | КТП-279 Вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-135 | 10 | 5 |
| 20 | КТП-281 Артсвердловина№3411 РЕ | ПС 35/10 кВ "Оситняжка" | Л-231 | 10 | 1 |
| 21 | КТП-295 Амбулаторія с. Оситняжка | ПС 35/10 кВ "Оситняжка " | Л-233 | 10 | 1 |
| 22 | КТП-301 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 5 |
| 23 | КТП-304Адміністративна будівля | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-135 | 10 | 5 |
| 24 | КТП-304 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-135 | 10 | 5 |
| 25 | КТП-304 Сільська Лікарська амбулаторія | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-135 | 10 | 5 |
| 26 | КТП-425 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-131 | 10 | 5 |
| 27 | КТП-446 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-131 | 10 | 5 |
| 28 | КТП-588 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Оситняжка" | Л-232 | 10 | 1 |
| 29 | КТП-617 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-133 | 10 | 5 |
| 30 | КТП-134 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-134 | 10 | 5 |
| 31 | КТП-278 вуличне освітлення | ПС 35/10 кВ "Созонівка" | Л-135 | 10 | 5 |
| 3. Введенні спеціального граф | іка аварійного відключення (СГАВ): |  |
| № п/п | Площадка вимірювання | Підстанція | Приєднання, що відключається (лінія, фідер) | Клас напруги, кВ | Черга |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Вуличне освітлення КТП-275 | ПС 154/35/1ОкВ "Кіровоградська " | Л-301 | 35 | 3 |
| 2 | КТП-168 Вуличне освітлення | ПС 154/35/10кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 3 | КТП-234 Вуличне освітлення | ПС 154/35/10кВ "Кіровоградська " | Л-301 | 35 | 3 |
| 4 | КТП-239 Вуличне освітлення | ПС 154/35/10 кВ "Кіровоградська " | Л-301 | 35 | 3 |
| 5 | КТП-242 Вуличне освітлення | ПС 154/35/10 кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 6 | КТ11-243 Вуличне освітлення | ПС 154/35/1ОкВ "Кіровоградська " | Л-301 | 35 | 3 |
| 7 | КТП-243 ФАП | ПС 154/35/10 кВ "Кіровоградська " | Л-301 | 35 | 3 |
| 8 | КТП-257 Вуличне освітлення | ПС 154/35/10 кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 9 | КТП-258 Вуличне освітлення | ПС 154 35/10 кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 10 | КТП-263 Гараж сільської ради | ПС 154/35/10 кВ "Кіровоградська " | Л-301 | 35 | 3 |
| 11 | КТП-263 Музична школа | ПС 154/35/10 кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 12 | КТП-266 Амбулаторія /28-12/ | ПС 154/35/10 кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 13 | КТП-275 Комплекс (ФАП) | ПС 154/35/10кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 14 | КТ11-279 Вуличне освітлення | ПС 154/35/10кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 15 | КТП-301 вуличне освітлення | ПС 154/35/10кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 16 | КТП-304 Адміністративна будівля | ПС 154/35/10кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 17 | КТП-304 вуличне освітлення | ПС 154/35/10кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 18 | КТП-304 Сільська лікарська амбулаторія | ПС 154/35/10кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 19 | КТП-425 вуличне освітлення | ПС 154/35/10кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 20 | КТП-446 вуличне освітлення | ПС 154/35/10кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 21 | КТП-617 вуличне освітлення | ПС 154/35/10кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 22 | КТП-134 вуличне освітлення | ПС 154/35/10кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |
| 23 | КТП-278 вуличне освітлення | ПС 154/35/10кВ "Кіровоградська" | Л-301 | 35 | 3 |

Самовільне переведення навантаження, заведеного під ГАВ. ГПВ, СГАВ. АЧР та САВН. на інші джерела живлення системи розподілу дає ОСР право після попередження споживача про невиконання встановленого режиму та невжиття ним заходів щодо зниження навантаження протягом 10 хвилин відключити споживача від джерела електропостачання. Відповідальність за можливі негативні наслідки такого відключення покладається на споживача.

Згідно п.3.1.9 «Інструкції», повідомлення підприємства електроенергетики щодо залучення споживачів до графіків зобов'язує останніх виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання (визначення струмоприймачів, які підлягатимуть обмеженню і відключенню, осіб, відповідальних за виконання встановлених режимів, порядку оповіщення персоналу), а також розробити організаційно - технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання власних резервних джерел живлення.