| № Ч.ч. |  | Шифр ресурсу |  | Найменування |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Поточна ціна за одиницю, грн. |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. |  | транспортна складова, грн. |  | заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|  |  |  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Лінолеум Beauflor Inspire CRACKED OAK 906M |  | м2 |  | 96,237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована |  | кг |  | 219,1767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Плитки керамічні LORENZO бежевий H41051 30*60 |  | м2 |  | 29,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | ТІБІЛІТ Самоверівнююча підлога |  | кг |  | 1797,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Провід перерiзом 2*2,5мм2 ПВС |  | 1000м |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Свiтильник LED накладний круглий 12V |  | шт |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Евгогипс старт |  | т |  | 0,8322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Бойлер Ariston BLU1 R 100V 1.5K PL DRY |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Душове приладя (шторка для ванни, планка кріплення, вішалка з гачками мет.) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Плінтуси для підлог з пластикату |  | м |  | 86,6782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Провід перерiзом 3*1,5мм2 ПВС |  | 1000м |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Унітаз Компакт |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Склосітка штукатурная щелочестойкая BauGut ABG 90 5x5 белая |  | м2 |  | 366,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Змішувачі Venta |  | комплект |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Плитки керамічні WANARF бежевий 30*30 |  | м2 |  | 5,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Поручень пристіний прямий 400 мм |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм |  | м |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Кутник 50х50 6.0 мм сталевий 3ПС 1 |  | т |  | 0,05655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Змiшувач для душевої кабіни |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Розетка накладна одинарна VIKO |  | шт |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Эмаль ZEBRA алкидная ПФ-116 12 снежно-белый глянец |  | т |  | 0,00944517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Швеллер 18 ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97) |  | т |  | 0,050856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Авт.вимикач 1Р 16А |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм |  | м |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Уголок 50х50х4 ст1-3пс/сп |  | т |  | 0,03016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | Умивальник Еко-2000 |  | комплект |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Короб пластиковий 10*10 |  | м |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | П'єдестали Деко |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Лампи LED Е27 15В |  | шт |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | Профиль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм |  | м.п. |  | 26,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | Вимикач 2-клавішний зовнішній VIKO |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | Короб пластиковий 40*20 |  | м |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | Грати вентиляційні, 250х250мм |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Гипсокартон влагостойкий Knauf 2000x1200х12,5 мм 2,4 кв. м |  | м2 |  | 5,691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | Авт.вимикач 3Р 40А |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | ЦЕРЕЗІТ Ґрунт |  | л |  | 19,67045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | Полоса 50х5 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR |  | т |  | 0,01624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | Розетка накладна подвійна VIKO |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | Бокс модульний пластиковий, ЩРН-П-18 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | Авт.вимикач 2Р 25А |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | Коробка розподільна АСКО 80х80х50 |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | Стержень М14*1000 |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | Дюбель 6*40мм |  | шт |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | Авт.вимикач 1Р 10А |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | Папір шліфувальний |  | м2 |  | 2,87297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  | Труба канализаційна ПП 110х500 мм |  | м |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | Профиль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм |  | м.п. |  | 9,485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Церазіт СТ 16 Кварц-грунт |  | т |  | 0,0036218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | Сифон для мийки А-2010 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | Тройник 50/110 із поліпропілену діам. 50 мм |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  | т |  | 0,0007752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | Муфта, діаметр 20 мм |  | 10шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | Тройник 50/50 із поліпропілену діам. 50 мм |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | Шайба М14 збільшена |  | шт |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | Гайка М14 |  | шт |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | Шина нулева на DIN-рейку |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  | т |  | 0,0003672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  | Перехід, діаметр 20х16 мм |  | 10шт |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  | DIN-рейка 25 см |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  | Шпаклівка Кнауф фініш |  | кг |  | 1,87845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | Саморіз 4,2х35 мм |  | шт. |  | 92,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | Дюбель 6х40 мм |  | шт |  | 16,6394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | Коліно, діаметр 20 мм |  | 10шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент). Характеристики еквівалента мають бути не гірші (не нижчі), ніж товару, матеріалу, тощо, що передбачені технічним завданням.

Еквівалентом вважається еквівалентний товар, який є за своїми описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками є ідентичним товару, у цьому Додатку, зокрема має ідентичні наступні характеристики (ознаками):

(a) сфера (галузь) застосування;

(b) призначення;

(c) методи/способи застосування;

(d) склад (матеріал), комплектація, фізичні характеристики, форма випуску/ пакування;

(e) шкідливі фактори та вплив на живі організми й довкілля.

Тендерна пропозиція, що не відповідає Технічним вимогам, викладеним у цьому Додатку № 2 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ до тендерної документації (зокрема містить НЕ всі види робіт/послуг або НЕ повний їх обсяг, НЕ всі матеріально - технічні ресурси згідно з переліком наведеним у Додатку № 2 до тендерної документації, або надані не всі розрахунки, що є складовими договірної ціни), буде відхилена на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей.